Föranmälan om renovering eller installation, Brf Adelsö 2

Denna blankett ska läsas och fyllas i före varje renovering och ny installation i lägenheten. Skicka blanketten till info@aphos.se, eller lämna den i brevlådan som Aphos har på väggen i tvättstugan Filipstadsbacken 68.

Tänk på att innan du börjar håltagning i väggar att det kan finnas rörledningar som kan skadas eller att skadan kan orsaka vattenskador Kontakta därför alltid Aphos Förvaltning innan sådant arbete påbörjas.

Tänk på innan du börjar renovera badrum och wc

Entreprenör ska ha behörighet motsvarande Byggkeramikrådets Branschregler för vattentäta väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen.

Entreprenör ska lämna 10 års garanti* på utfört arbete, samt intyg* om ”Säker Vatteninstallation” (se www.sakervatten.se). Golvbrunn från år1990 eller äldre ska bytas enligt Säker Vatteninstallation.

Röranalys AB ska kontaktas vid arbete med golvbrunn eller avlopp i golv för anslutning mellan det nyrenoverade och rörsystemet i golvet (”avloppsgroda”) som de infodrat tidigare.

Ventilationsdon i badrum är inställda för viss mängd luft och får ej bytas utan injustering. Om don saknas eller är av fel typ är det medlemmen själv som bekostar återställande.

Förvarna grannar som kan bli berörda, med anslag i portar, minst en vecka innan det störande momentet exempelvis bilning eller vattenavstängning. Ange lägenhetsnr, kontaktperson med telefonnr samt startdatum och planerat slut för arbetet.

Tänk på innan du börjar renovera köket

Köksventilen för ytterluft får inte sättas igen och ska gå att justera. Ventilationsdon i kök är inställda för viss mängd luft och får ej bytas utan injustering. Om don saknas eller är av fel typ är det medlemmen själv som bekostar återställande. I originalkök byggda1957 kan kakel/golvlimmet innehålla asbest. Kontakta Aphos innan du börjar renoveringen!

Tänk på innan du börjar renovera/byta ut elledningar mm

Elinstallationer ska utföras av auktoriserad elinstallatör. Jordfelsbrytare och alla uttag jordade rekommenderas.

När du renoverar

Störande och annat bullrande arbete får bara utföras: måndag till fredag 8.00-18.00, lördagar 10.00-16.00 samt sön- och helgdagar 12.00-16.00. Sätt upp information i entrén och i hissen att bullrande arbeten pga renovering kommer att göras.

Ändrad el- eller rördragning i golv eller vägg ska dokumenteras* och visa rörskarvar innan ingjutning så koppling som garanterar täthet framgår.

Bygg- och rivningsskräp ska placeras i hämtsäckar t.ex Bigbag som ställs utomhus. De ska dels av brandskyddsskäl, dels säker passage ställas minst fyra meter ut från husväggen. De ska inte stå kvar över helger!

Informera Aphos Förvaltning om skador uppstår i fastigheten som orsakats av renoveringsarbetet eller om avsteg görs från godkänd renoveringsanmälan. Nytt godkännande krävs innan renoveringen kan fortsätta.  Informera Aphos Förvaltning när renoveringen är klar för besök med kontroll att renoveringsanmälan följts, samt för överlämnande av

*kopia på intyg* och dokumentation*.

| Namn | Lgh nr1-165 | Port nr |
| --- | --- | --- |
| Mobilnr | E-postadress |

| Renoveringen avser kök / badrum / rivning av vägg eller golv (stryk under de det tillämpliga) OBS! Betr kök se ovan punkten ” Tänk på innan du börjar renovera köket”. Kontakta Aphos för kontroll, Ange nedan med skiss gärna fackmannamässigt gjord vad du/ni tänkt göra: |
| --- |
| Dessa entreprenörer kommer att anlitas: |
| Jag/vi är införstådda med samtliga punkter på sida 1 och ansvarar för att de följs. Datum…………………Medlemmens/Medlemmarnas underskrift/er |
| Beslut | ☐ Beviljas, ☐ avslås med motivering, eller ☐ beviljas med villkor att Stadsbyggnadskontorets beslut inges Motivering/ övriga villkor: |
| ☐ Verifierat av Aphos efter avslutat renovering Datum/sign: |